## 220千伏主变分布式光伏可开放容量
石家庄2026年四季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表
序号 | 县域 | 乡镇/街道 | 所带村/街道 | 供电220千伏变电站 | 该县域供电220kV主变名称 | 考虑在途项目后可开放容量（MW） | 评估等级 | 备注
1 | 新华区 | 革新街道、西苑街道、合作路街道、北苑街道、联盟街道、赵佗路街道、东焦街道 | 革新街道(市委西院社区、革新街社区、泰华街社区、水源街社区、泰安社区、天骄社区) 西苑街道(新合街社区、虹光街社区、校园社区、国泰街社区、广源路社区、西苑社区、西焦北路社区) 合作路街道(北站社区、电大街社区、合作社区、北合街社区) 北苑街道(钟南路社区、翔翼路社区、变电街社区、西三庄街社区、钟家庄社区) 联盟街道(万信社区、滨湖社区、高柱一社区、高柱二社区、联强一社区、联强二社区、联盟社区、文苑社区、香格里社区、高柱社区) 赵佗路街道(紫庭红星社区、燕都金地城社区、鑫城社区、明珠花苑社区、天域嘉园社区、北环路社区、赵二街村) 东焦街道(中华绿园社区、永泰街社区、路宿舍社区、红军大街社区、永泰中街社区、中华北大街社区、市庄社区) | 桥西220千伏变电站 | 220kV桥西站#1主变 | 41.8769 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV桥西站#2主变 | 39.3484 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV桥西站#3主变 | 38.7558 | 绿色 | -
|  | 天苑街道、大郭街道、新华路街道、杜北街道、宁安街道、西三庄街道、正定镇（正定镇管辖，供电线路在新华区） | 天苑街道(天河社区、天苑社区、航安社区、弘石社区、东三庄村) 大郭街道(大郭社区、岳村社区、康庄社区、于底社区、飞机场社区、依水社区、秀河家园社区、嘉宇社区、大马村) 新华路街道(北后社区、宁安小区社区、清真寺街社区、大厂街社区) 杜北街道(西营村) 宁安街道(和平西路社区、北新街社区、) 西三庄街道(天锦社区、大安舍村、小安舍村、田家庄村) 正定镇（正定镇管辖，供电线路在新华区）(新村) | 柳林220千伏变电站 | 220kV柳林站#1主变 | 59.63 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV柳林站#2主变 | 59.63 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV柳林站#3主变 | 59.63 | 绿色 | -
|  | 西三庄街道、宁安街道 | 西三庄街道(尚水苑社区、西三庄社区、浩林苑社区、健和社区、汇君城社区、) 宁安街道(九中街社区、宁安路社区、兴凯路社区、市庄路社区、军械学院社区) | 鹿泉220千伏变电站 | 220kV鹿泉站#1主变 | 28.2225 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV鹿泉站#2主变 | 29.3691 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV鹿泉站#3主变 | 29.6615 | 绿色 | -
|  | 杜北街道、赵陵铺路街道 | 杜北街道(乾园社区、纳帕溪谷社区、经贸社区、学府路社区、前杜北村、后杜北村、陈村村、上京村、东营村、南高基村) 赵陵铺路街道(世纪康城社区、苏秀苑社区、赵一街社区、党家庄社区、前太保社区、北郡社区、星河御城社区、赵一街新区社区、新苑社区、赵三街社区、后太保社区、阳光社区、太保路社区、上河原著社区) | 大河220千伏变电站 | 220kV大河站#1主变 | 32.7542 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV大河站#2主变 | 31.0809 | 绿色 | -
|  | 合作路街道 | 合作路街道(朝阳社区、北焦社区、友和社区) | 民生220千伏变电站 | 220kV民生站#1主变 | 19.898 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV民生站#2主变 | 18.4806 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV民生站#3主变 | 18.3826 | 绿色 | -
|  | 石岗街道 | 石岗街道(柏南一社区、柏南二社区、红星街社区、农机街社区、飞机公司社区、柏林一社区、柏林二社区、柏林庄社区) | 兆通220千伏变电站 | 220kV兆通站#1主变 | 31.3268 | 绿色 | -
[5 empty] | 220kV兆通站#2主变 | 30.491 | 绿色 | -
1.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算，评估等级按照考虑在途项目后县域可开放容量评估。 2.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年10月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。 3.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。 4.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。